

**Производство и разработка электрооборудования тел./факс: (812)600-19-49 www.psz-spb.ru 6001949@mail.ruРоссия, 190020, г. Санкт-Петербург, Наб. Обводного канала ,д.193**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прайс-лист на электромеханические стабилизаторы "Каскад"**Действует с 1 августа 2015 г.**Однофазные стабилизаторы «Каскад»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **каскады мал.jpg** | **Модель Стабилизатора** | **Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А)** | **Вес, кг.** | **Габариты, мм (Ш\*В\*Г)** | **Розничная цена, руб. с НДС** |
| Каскад СН-400 | 0,4 (1,8) | 4 | 150х95х260 | **6 072** |
| Каскад СН-800 | 0,8 (3,6) | 5 | 9 430 |
| Каскад СН-1200 | 1,2 (5,5) | 5 | **10 005** |
| Каскад СН-2000 | 2,2 (10) | 15 | 130х380х220 | **19 090** |
| Каскад СН-4000 | 3,5 (15,9) | 15 | **22 195** |
| каскад средний small.jpg | Каскад 4 | 4,0 (18) | 35 | 215х485х300 | **35 650** |
| Каскад 5 | 5,0 (23) | 35 | **36 800** |
| Каскад 6 | 6,0 (27) | 35 | **37 950** |
| Каскад 7 | 7,0 (33) | 35 | **39 100** |
| Каскад 8 | 8,0 (36) | 35 | **40 250** |
| Каскад 10 | 10,0(45) | 35 | **44 045** |
| Каскад 12 | 12,0(54) | 44 | **44 850** |
| Каскад 15 | 15,0(68) | 44 | **57 500** |
| Каскад 17 | 17,0(77) | 44 | **62 100** |
| Каскад 20 | 20,0(91) | 44 | **67 850** |

|  |
| --- |
| **Трехфазные стабилизаторы «Каскад»**  |
| три каскада.jpg | **Модель Стабилизатора** | **Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А)** | **Вес, кг.** | **Габариты, мм (Ш\*В\*Г)** | **Розничная цена, руб. с НДС** |  |
| Каскад 12 | 3х4 (18) | 105 | 3 блока 215х485х300 | **106 950** |  |
| Каскад 15 | 3х5 (23) | 105 | **110 400** |  |
| Каскад 18 | 3х6 (27) | 105 | **113 850** |  |
| Каскад 20 | 3х7 (33) | 105 | **117 300** |  |
| Каскад 25 | 3х8 (36) | 105 | **120 750** |  |
| Каскад 30 | 3х10 (45) | 105 | **132 135** |  |
| Каскад 36 | 3х12 (55) | 132 | **134 550** |  |
| Каскад 45 | 3х15 (68) | 132 | **172 500** |  |
| Каскад 50 | 3х17 (77) | 132 | **186 300** |  |
| Каскад 60 | 3х20 (91) | 132 | **203 550** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Каскад 70-120 кВАsmall2.jpg** | **Модель Стабилизатора** | **Номинальная мощность, КВА (ток фазы, А)** | **Вес, кг.** | **Габариты, мм (Ш\*В\*Г)** | **Розничная цена, руб. с НДС** | **Дилерская цена, руб. с НДС** |
| Каскад 70 | 3х24,0 (108) | 380 | 600х2000\*х600 | **По запросу** | **По запросу** |
| Каскад 90 | 3х30,0 (136) | 380 | **По запросу** | **По запросу** |
| Каскад 100 | 3х35,2 (154) | 380 | **По запросу** | **По запросу** |
| Каскад 120 | 3х44,0 (182) | 380 | **По запросу** | **По запросу** |

 |